CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SERVICIO PÚBLICO
Nº de expediente:

Nombre y apellidos del titulado/a:

Titulación, núm. de colegiado/a:
Datos de la instalación
Denominación:

Situación (calle o paraje):

Término/s municipales:

Domicilio:

Proyecto específico: 




autor/a:

Nº de visado:





fecha:
Fecha de presentación a la Dirección General de Industria:

CERTIFICADO
Nombre y apellidos:

Que bajo mi dirección técnica se han efectuado y están totalmente terminadas las instalaciones arriba descritas, en las que se ha comprobado que se cumplen las disposiciones de seguridad exigidas por la reglamentación vigente que es de aplicación a estas instalaciones y las disposiciones del Plan director sectorial energético de les Illes Balears.
Que se han hecho con resultado satisfactorio las pruebas que se relacionan en el dorso.
Que en la ejecución de la instalación se han observado los condicionados impuestos por los organismos oficiales que se mencionan a continuación:


-


-

Que la instalación se ajusta al proyecto presentado ante la Dirección General de Industria, salvo las variaciones siguientes: 

Visado del Colegio Oficial





Fecha y firma 

AL DORSO
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

(para instalación de ALTA TENSIÓN)

Línea eléctrica 

Tipo (aérea, soterrada o mixta):

Origen:





Final:

Tensión (en kilovoltios): 



Longitud (en metros)

Sección de los Conductores:
Material de los apoyos:
Centro de transformación
Tipo:

Transformadores: núm. 




Potencia:

Relación de transformación:

Pruebas

Se han desarrollado con resultado favorable las pruebas que a continuación se mencionan:

1. Circuitos de tierra establecidos:

2. Resistencia de tierra de cada uno:

3. Resistencia de aislamiento:

4. Tensión máxima de paso: interior:



exterior:

5. Otras pruebas:
