CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I FINALITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE SERVEI PÚBLIC
Núm d'expedient:
Nom i cognoms del titulat/a:
Titulació, núm. de col·legiat/a:
Dades de la instal·lació
Denominació:
Situació (carrer o paratge):
Terme/s municipals:
Domicili:
Projecte específic:	autor/a:
Núm. de visat:	data:
Data de presentació a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic:
CERTIFICAT
Nom i cognoms:
Que sota la meva direcció tècnica s'han efectuat i estan totalment acabades les instal·lacions a dalt descrites, en les quals s'ha comprovat que es compleixen les disposicions de seguretat exigides per la reglamentació vigent que és aplicable a aquestes instal·lacions i les disposicions del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears.
Que s'han fet amb resultat satisfactori les proves que es relacionen en el dors.
Que en l'execució de la instal·lació s'han observat els condicionats impostos pels organismes oficials que s'esmenten a continuació:

-
-
Que la instal·lació s'ajusta al projecte presentat davant la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, excepte les variacions següents:
Visat del Col·legi Oficial	Data i signatura

AL DORS
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
(per a instal·lació d'ALTA TENSIÓ)
Línia elèctrica
Tipus (aèria, soterrada o mixta):
Origen:	Final:
Tensió (en kilovoltios):	Longitud (en metres)
Secció dels Conductors:
Material dels suports:
Centre de transformació
Tipus:
Transformadors: núm.	Potència:
Relació de transformació:
Proves
S'han desenvolupat amb resultat favorable les proves que a continuació s'esmenten:

1. Circuits de terra establerts:
2. Resistència de terra de cadascun:
3. Resistència d'aïllament:
4. Tensió màxima de pas: interior:	exterior:
5. Altres proves: