## baja tensión (hidden)
tipo de cable | resistencia conductor
AL 3x 1x 16 Mm2 | 1.91
AL 3x 1x 25 Mm2 | 1.2
AL 3x 1x 35 Mm2 | 0.868
AL 3x 1x 50 Mm2 | 0.641
AL 3x 1x 70 Mm2 | 0.443
AL 3x 1x 95 Mm2 | 0.32
AL 3x 1x120 Mm2 | 0.253
AL 3x 1x150 Mm2 | 0.206
AL 3x 1x185 Mm2 | 0.164
AL 3x 1x240 Mm2 | 0.125
AL 3x 1x300 Mm2 | 0.1
Cu 1x 1,5 Mm2 | 12.1
Cu 1x 2,5 Mm2 | 7.41
Cu 1x 4 Mm2 | 4.61
Cu 1x 6 Mm2 | 3.08
Cu 1x10 Mm2 | 1.83
Cu 1x16 Mm2 | 1.15
Cu 1x 25 Mm2 | 0.727
Cu 1x 35 Mm2 | 0.524
Cu 1x 50 Mm2 | 0.387
Cu 1x 70 Mm2 | 0.268
Cu 1x 95 Mm2 | 0.193
Cu 1x 120 Mm2 | 0.153
Cu 1x 150 Mm2 | 0.124
Cu 1x 185 Mm2 | 0.0991
Cu 1x 240 Mm2 | 0.0754
Cu 1x 300 Mm2 | 0.0601
Cu 1x 400 Mm2 | 0.047
Cu 2x 1,5 Mm2 | 12.1
Cu 2x 2,5 Mm2 | 7.41
Cu 2x 4 Mm2 | 4.61
Cu 2x 6 Mm2 | 3.08
Cu 2x 10 Mm2 | 1.83
Cu 2x 16 Mm2 | 1.15
Cu 2x 25 Mm2 | 0.727
Cu 2x 35 Mm2 | 0.524
Cu 2x 50 Mm2 | 0.387
Cu 3x 15 Mm2 | 12.1
Cu 3x 2,5 Mm2 | 7.41
Cu 3x 4 Mm2 | 4.61
Cu 3x 6 Mm2 | 3.08
Cu 3x 10 Mm2 | 1.83
Cu 3x 16 Mm2 | 1.15
Cu 3x 25 Mm2 | 0.727
Cu 3x 35 Mm2 | 0.524
Cu 3x 50 Mm2 | 0.387
Cu 3x 70 Mm2 | 0.268
Cu 3x 95 Mm2 | 0.193
Cu 3x 120 Mm2 | 0.153
Cu 3x 150 Mm2 | 0.124
Cu 3x 185 Mm2 | 0.0991
Cu 3x 240 Mm2 | 0.0754
Cu 3x 300 Mm2 | 0.0601
Cu 3x 400 Mm2 | 0.047
Cu 4x 1,5 Mm2 | 12.1
Cu 4x 2,5 Mm2 | 7.41
Cu 4x 4 Mm2 | 4.61
Cu 4x 6 Mm2 | 3.08
Cu 4x 10 Mm2 | 1.83
Cu 4x 16 Mm2 | 1.15
Cu 4x 25 Mm2 | 0.727
Cu 4x 35 Mm2 | 0.524
Cu 4x 50 Mm2 | 0.387
Cu 4x70 Mm2 | 0.268
Cu 4x 95 Mm2 | 0.193

## media tension (hidden)
tipo de cable | resistencia electrica
LA-30 | 1.075
LA-40 | 0.778
LA-56 | 0.6136
CF-LA56-OL | 0.6136
LA-78 | 0.4261
95 | 0.352
LA-110 | 0.307
PENGUIN | 0.2677
SPARVIERO | 0.257
LA-145 | 0.242
LA-180 | 0.196
PIPER | 0.19
250 UNE | 0.124
LA-280 HAWK | 0.119
LA-380 GULL | 0.0857
LA-455 CONDOR | 0.0718
RAIL | 0.0598
LA-545 CARDINAL | 0.0596
LA-635 FINCH | 0.0511
C50 | 0.359
C95 | 0.189
AL 1x 95 Mm2 | 0.32
AL 1x150 Mm2 | 0.206
AL 1x240 Mm2 | 0.125
AL 1x400 Mm2 | 0.102

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR CONTRATO TÉCNICO DE ACCESO (CTA-Generación)
A continuación, se detallan las instrucciones para poder formalizar el CTA:
1º.- Cumplimentar las siguientes hojas de este Excel:
"DATOS PARA FORMALIZAR CTA"
"ANEXO CARACTERÍSTICAS"
2º.- Aportar la siguiente documentación:
> PUNTO DE CONEXIÓN O ACUERDO CON LA DISTRIBUIDORA.
> ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD (NIF/CIF; Poderes).
> AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, para instalaciones no sujetas al RD 1699/2011.
> CERTIFICADO BANCARIO PARA EL PAGO DEL PEAJE DE ACCESO A LAS REDES.
> Certificado Instalaciones Eléctricas (CIE) para las instalaciones de pequeña potencia.
3º.- Si dispone de CUPS de Servicios Auxiliares (SSAA), indicarlo en la hoja Excel "DATOS PARA FORMALIZAR CTA" en su correspondiente
apartado. En caso contrario, por favor, rellenar la tabla que aparece en la hoja Excel "SOLICITUD CUPS SSAA".
4º.- Enviar tanto el archivo Excel cumplimentado como la documentación requerida a: ATR-generadores.edistribucion@enel.com
5º.- Para la puesta en servicio de las instalaciones:
- Para las instalaciones de pequeña potencia se solicitará la conexión a través de: http://precimendesa.es/
- Para el resto de instalaciones es necesario la formalización de un contrato de acceso a la red (ATR) (Tipología de contrato: "05 - Suministro a instalaciones acogidos al
régimen especial") a través de un comercializador o bien, directamente con EDE, debiendo en este caso contactar previamente con ATRconsumidoresdirectos@enel.com
para gestionar su alta en nuestros sistemas.
Nota adicional:
Para el Cálculo de pérdidas (en el caso de que los equipos de medida no se prevean instalarlos en una "posición próxima al punto de conexión
concedido"), debe rellenar la hoja Excel "CÁLCULO PÉRDIDAS", que contiene la siguiente información:
> Elementos (líneas, trafos) sobre los que se quieren determinar las pérdidas.
    > Esquemas unifilares, donde se puedan difentificar los equipos de medida.
  > Características técnicas de dichos elementos.
    > Certificados de pruebas de equipos sobre los que deban calcularse pérdidas (lineas y transformadores).
> Unifilar, al menos para casos complejos en los que haya varios generadores y más de una instalación afectada.
> Potencia (MW)
> Cronológica de generación o número de horas equivalentes de funcionamiento. En caso de no estar disponible este dato, las pérdidas se calcularán
considerando 8760 horas de funcionamiento.

## DATOS PARA FORMALIZAR CTA
FORMULARIO PARA CONTRATAR
Tipo de instalación | Cogeneración |  | Tipo I.2 | Eólica
Grupo de Clasificación R.D. 413/2014 | C.3 Centrales que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran acogidas a la categoría c) grupo c.4 prevista en el artículo 2.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, utilizando como combustible productos de explotaciones mineras de calidades no comerciales para la generación eléctrica por su elevado contenido en azufre o cenizas, representando los residuos más del 25 por ciento de la energía primaria utilizada |  |  | Fotovoltaica
AUTOCONSUMO (SI / NO) | SI |  |  | Cogeneración
CUPS DE SERVICIOS AUXILIARES (Obligatorio en generadores y Autoconsumo con excedentes) * |  |  |  | Hidroeléctrica | AL 3x1x25 mm2 | 1.2 | LA-40 | 0.778
Potencia autorizada de la instalación (kW) |  |  |  | Otras | AL 3x1x35 mm2 | 0.868 | LA-56 | 0.6136
Tensión de conexión a la red (Conforme condiciones punto de conexión) (kV) |  |  |  |  | AL 3x1x95 mm2 | 0.32 | 95 | 0.352
Coordenadas UTM X
Coordenadas UTM Y
Coordenadas HUSO
Datos titular de la Instalación
Nombre del Titular de la Instalación |  |  |  |  | AL 3x1x300 mm2 | 0.1 | LA-180 | 0.196
NIF/CIF del Titular |  |  |  |  | Cu 1x1,5 mm2 | 12.1 | PIPER | 0.19
Dirección domicilio titular |  |  |  |  | Cu 1x2,5 mm2 | 7.41 | 250 UNE | 0.124
Termino municipal dirección titular |  |  |  |  | Cu 1x4 mm2 | 4.61 | LA-280 HAWK | 0.119
Provincia dirección titular |  |  |  |  | Cu 1x6 mm2 | 3.08 | LA-380 GULL | 0.0857
Código Postal dirección titular
Telefono titular
E-mail titular
A cumplimentar si el titular es persona jurídica |  |  |  |  | Cu 1x70 mm2 | 0.268 | C95 | 0.189
Nombre representante del titular |  |  |  |  | Cu 1x95 mm2 | 0.193 | Subt. Al 1x95 mm2 | 0.32
DNI representante del titular |  |  |  |  | Cu 1x120 mm2 | 0.153 | Subt. Al 1x150 mm2 | 0.206
Notario Escritura de poderes |  |  |  |  | Cu 1x150 mm2 | 0.124 | Subt. Al 1x240 mm2 | 0.125
Fecha escritura de poderes |  |  |  |  | Cu 1x185 mm2 | 0.0991 | Subt. Al 1x400 mm2 | 0.102
Número de Protocolo escritura de poderes |  |  |  |  | Cu 1x240 mm2 | 0.0754
Características de la Instalación
Nombre de la instalación |  |  |  |  | AL 3x1x150 mm2 | 0.206 | PENGUIN | 0.2677
Tecnología
Ubicación Instalación (Calle, Avda, polígono, parcela…) |  |  |  |  | AL 3x1x120 mm2 | 0.253 | LA-110 | 0.307
Termino municipal dirección instalación |  |  |  |  | AL 3x1x150 mm2 | 0.206 | PENGUIN | 0.2677
Provincia dirección instalación / Isla |  |  |  |  | AL 3x1x185 mm2 | 0.164 | SPARVIERO | 0.257
Código Postal dirección instalación |  |  |  |  | AL 3x1x240 mm2 | 0.125 | LA-145 | 0.242
Referencia Catastral Ubicación Instalación
Grupo de Clasificación R.D. 413/2014
Número y potencia de los grupos | […] de […] kW
Potencia Instalada de la Instalación (Kw)
Potencia Nominal de la Instalación (Kw)
Tipo de combustible
Tabla de energías
| Energía anual (kWh) | Potencia máxima (kW)
Producida
Autoconsumida
Entregada
Adquirida
1. Datos Interlocutor de la instalación a efectos de gestión |  |  |  |  | Cu 1x16 mm2 | 1.15 | RAIL | 0.0598
Nombre del Interlocutor |  |  |  |  | Cu 1x25 mm2 | 0.727 | LA-545 CARDINAL | 0.0596
Tfno. del interlocutor |  |  |  |  | Cu 1x35 mm2 | 0.524 | LA-635 FINCH | 0.0511
e-mail del interlocutor |  |  |  |  | Cu 1x50 mm2 | 0.387 | C50 | 0.359
2. Datos Interlocutor de la instalación a efectos de la facturación de los peajes de generación*
Nombre del Interlocutor
Tfno. del interlocutor
e-mail del interlocutor
Código cuenta bancaria para pago de facturas de peaje de generación.
Dirección para el envío de facturas.
Observaciones |  |  |  |  | Cu 3x400 mm2 | 0.047
*En caso de no disponer de CUPS SSAA, por favor, rellenar la tabla que aparece en la hoja Excel "SOLICITUD CUPS SSAA". |  |  |  |  | Cu 4x1,5 mm2 | 12.1
[5 empty] | Cu 4x2,5 mm2 | 7.41
[5 empty] | Cu 4x4 mm2 | 4.61
[5 empty] | Cu 4x6 mm2 | 3.08
[5 empty] | Cu 4x50 mm2 | 0.387
[5 empty] | Cu 4x70 mm2 | 0.268
A.1.1 Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural, siempre que éste suponga al menos el 95 por ciento de la energía primaria utilizada, o al menos el 65 por ciento de la energía primaria utilizada |  |  |  |  | Cu 4x95 mm2 | 0.193
A.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal derivados de petróleo o carbón, siempre que suponga al menos el 95 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior.
A.1.3 Resto de cogeneraciones que utilicen gas natural o derivados de petróleo o carbón, y no cumplan con los límites de consumo establecidos para los subgrupos a.1.1 ó a.1.2.
A.2 Instalaciones que incluyan una central que utilice energías residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica
B.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica
B.1.2 Instalaciones que únicamente utilicen procesos térmicos para la transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad
B.2.1 Instalaciones eólicas ubicadas en tierra
B.2.2 Instalaciones eólicas ubicadas en espacios marinos, que incluyen tanto las aguas interiores como el mar territorial
B.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas
B.4.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico
B.5.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico.
B.5.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presa, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico.
B.6 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios verdes
B.7.1 Instalaciones que empleen como combustible principal el biogás de vertederos controlados
B.7.2 Instalaciones que empleen como combustible principal biolíquidos o el biogás generado en digestores procedente de cultivos energéticos o de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domiciliarios o similares, de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia tanto individualmente como en co-digestión
B.8 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o forestal
C.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos domésticos y similares.
C.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no contemplados en el grupo c.1, combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados grupos, licores negros y las centrales que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran inscritas en la categoría c) grupo c.3 prevista en el artículo 2.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
C.3 Centrales que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran acogidas a la categoría c) grupo c.4 prevista en el artículo 2.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, utilizando como combustible productos de explotaciones mineras de calidades no comerciales para la generación eléctrica por su elevado contenido en azufre o cenizas, representando los residuos más del 25 por ciento de la energía primaria utilizada

## ANEXO CARACTERÍSTICAS
ANEXO
Características de los equipos de control, conexión, seguridad y medida.
1. Conexión a la red
Potencia instalada de la instalación (kW) | ………. kW
2. Generador
Fabricante
Modelo
Número de grupos de generación
Tipo de generador
Tipo de motor de accionamiento
Tipo de energía a utilizar
3. Protecciones externas
Interruptor general
Fabricante
Modelo
Tensión nominal, Vn (V)
Corriente nominal, In (A)
Poder de corte (KA)
Protecciones
4. Equipo de medida
4.1. En alta tensión
4.1.1. Transformadores de tensión
Aparatos
Fabricante
Nº de fabricación
Tensión primario
Tensión secundario
Tipo de conexión
Trafo Auxiliar
4.1.2. Transformadores de intensidad
Aparatos
Fabricante
Nº de fabricación
Intensidad primario
Intensidad secundario
4.1.3. Contadores
4.1.3.1. Principal
Fabricante
Modelo
Nº de fabricación
Relación intensidad
Relación tensión
Clase
4.1.3.2. Redundante
Fabricante
Modelo
Nº de fabricación
Relación intensidad
Relación tensión
Clase
4.1.3.3. Nº de teléfono para comunicar vía modem y obtener los datos de producción
Contador principal:
- Nº de teléfono modem
- Dirección de enlace
- Clave de acceso
Contador redundante:
- Nº de teléfono modem
- Dirección de enlace
- Clave de acceso

## SOLICITUD CUPS SSAA
SOLICITUD CUPS SSAA
Tipo de Generación | Conexión directa a red
Tipo de CUPS que se necesita | SSAA
Cod. Solicitud NNSS asociada (si existe)
Potencia de consumo (kW)
Tensión del Punto de conexión de la instalación | 0
Conductor de la acometida
Dirección exacta de la Finca
Provincia
Municipio
Localidad
Código Postal
Tipo de vía (Calle, Camino, Carretera, Polígono,….)
Denominación de la vía
Número
Datos adicionales de la dirección

## Hoja3 (hidden)
Tipo de instalación | Grupo de Clasificación R.D. 413/2014 | AUTOCONSUMO (SI / NO) | CUPS DE SERVICIOS AUXILIARES (Obligatorio en generadores y Autoconsumo con excedentes) | Potencia autorizada de la instalación (kW) | Tensión de conexión a la red (Conforme condiciones punto de conexión) (kV) | Coordenadas UTM X | Coordenadas UTM Y | Coordenadas HUSO | Nombre del Titular de la Instalación | NIF/CIF del Titular | Dirección domicilio titular | Termino municipal dirección titular | Provincia dirección titular | Código Postal dirección titular | Telefono titular | E-mail titular | Nombre representante del titular | DNI representante del titular | Notario Escritura de poderes | Fecha escritura de poderes | Número de Protocolo escritura de poderes | Nombre de la instalación | Tecnología | Ubicación Instalación (Calle, Avda, polígono, parcela…) | Termino municipal dirección instalación | Provincia dirección instalación / Isla | Código Postal dirección instalación | Referencia Catastral Ubicación Instalación | Grupo de Clasificación R.D. 413/2014 | Número y potencia de los grupos | Potencia Instalada de la Instalación (Kw) | Tipo de combustible | Nombre del Interlocutor | Tfno. del interlocutor | e-mail del interlocutor | Nombre del Interlocutor | Tfno. del interlocutor | e-mail del interlocutor | Código cuenta bancaria para pago de facturas de peaje de generación. | Dirección para el envío de facturas. | Potencia instalada de la instalación (kW) | Fabricante | Modelo | Número de grupos de generación | Tipo de generador | Tipo de motor de accionamiento | Tipo de energía a utilizar | Fabricante | Modelo | Tensión nominal, Vn (V) | Corriente nominal, In (A) | Poder de corte (KA) | Aparatos | Fabricante | Nº de fabricación | Tensión primario | Tensión secundario | Tipo de conexión | Trafo Auxiliar | Aparatos | Fabricante | Nº de fabricación | Intensidad primario | Intensidad secundario | Fabricante | Modelo | Nº de fabricación | Relación intensidad | Relación tensión | Clase | Fabricante | Modelo | Nº de fabricación | Relación intensidad | Relación tensión | Clase | - Nº de teléfono modem | - Dirección de enlace | - Clave de acceso | - Nº de teléfono modem | - Dirección de enlace | - Clave de acceso
Cogeneración | C.3 Centrales que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran acogidas a la categoría c) grupo c.4 prevista en el artículo 2.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, utilizando como combustible productos de explotaciones mineras de calidades no comerciales para la generación eléctrica por su elevado contenido en azufre o cenizas, representando los residuos más del 25 por ciento de la energía primaria utilizada | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | […] de […] kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ………. kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CÁLCULO PÉRDIDAS
PARA CÁLCULO PÉRDIDAS
Línea/s - Tramo 1
Tensión (KV)
Longitud (Km)
Tipo Conductor
Resistencia (Ω/km)
Línea/s - Tramo 2(1) | (1) Cuando exista más de una línea o trafo, aportar la información solicitada para cada uno de ellas/os.
Tensión (KV)
Longitud (Km)
Tipo Conductor
Resistencia (Ω/km)
Línea/s - Tramo 3 (1)
Tensión (KV)
Longitud (Km)
Tipo Conductor
Resistencia (Ω/km)
Transformador 1
Tensión Alta (kV)
Tensión Baja (kV)
Pérdidas del hierro (Pfe) (kW en vacio)
Pérdidas del cobre (PCu) (kW a plena carga)
Potencia máxima (KVAs)
Transformador 2 (1)
Tensión Alta (kV)
Tensión Baja (kV)
Pérdidas del hierro (Pfe) (kW en vacio)
Pérdidas del cobre (PCu) (kW a plena carga)
Potencia máxima (KVAs)
Potencia Instalación (MW)
(2) En caso de no estar disponible este dato, las pérdidas se calcularán considerando 8760 horas de funcionamiento.
Esquema Unifilar de la instalación
Adjuntar al email. Imprescindible en el caso de que varias instalaciones utilicen lineas comunes, así como las caracteristicas y potencias de dichas instalaciones Adjuntar certificados de pruebas y/o hoja de caracteristicas que acrediten los datos aportados.
Cronológica de generación o número de horas equivalentes de funcionamiento (2)